## Arkusz1
Załacznik Nr 1A
MATERIAŁY POMOCNICZE DO OBLICZENIA CENY OFERTY
OBIEKT: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1
Temat: Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii
polegający na remoncie, przebudowie i rozbudowie budynku wraz z infrastrukturą techniczną
Działki nr ewid. 65/3, 65/4 - obręb: 145 Śródmieście przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Krakowie
Wycena na podstawie projektu wykonawczego z wprowadzeniem zman w wyniku optymalizacji i modyfikacji w wyniku przeprowadzonych negocjacji
Oznaczenie | Opis robót | J.m. | Ilość po korekcie | Cena jednostkowa | Wartość netto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4
Filh-1 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Filh-1-01 | Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z ewentualnym projektem zmiany organizacji ruchu oraz zajęciem chodnika lub pasa drogowego | kpl | 1
Filh-1-02 | Obsługa geodezyjna wraz z monitoringiem budynków sąsiednich | kpl | 1
Filh-1-03 | Obsługa geologiczna oraz ewentualna ekspertyza i inwentaryzacja budynków sąsiednich | kpl | 1
Filh-1-04 | Pozostałe | kpl | 1
Razem Filh-1
Filh-2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Filh-2-01 | Roboty rozbiórkowe - budynek garażowy i mury sąsiadujące
Filh-2-01-01 | Demontaż istniejących ościeżnic stalowych oraz krat drzwiowych | m2 | 11
Filh-2-01-02 | Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 21.9
Filh-2-01-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych | m | 56.7
Filh-2-01-04 | Rozbiórka deskowania dachu z desek na styk | m2 | 56.7
Filh-2-01-05 | Rozbiórka elementów konstrukcyjnych więźby dachowej | m2 | 56.7
Filh-2-01-06 | Rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 52.77
Filh-2-01-07 | Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych (fundamenty, posadzka) | m3 | 8.51
Filh-2-01-08 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m | m3 | 52.5
Filh-2-01-09 | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek | m3 | 113.78
Suma pośrednia Filh-2-01
Filh-2-02 | Roboty rozbiórkowe - wnętrze budynku
Filh-2-02-01 | Demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych | szt | 107
Filh-2-02-02 | Demontaż istniejącej zapadni | kpl | 1
Filh-2-02-03 | Podstęplowania zagrożonych podciągów i nadproży | kpl | 1
Filh-2-02-04 | Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 213.76
Filh-2-02-05 | Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 9.42
Filh-2-02-06 | Wykopy o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach - pogłębienie dla zapadni | m3 | 0
Filh-2-02-07 | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek | m3 | 293.7
Filh-2-02-08 | Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych (posadzki, podbetonki, schody) | m3 | 70.53
Filh-2-02-09 | Rozbiórka posadzek drewnianych z oderwaniem listew i cokołów | m2 | 681.41
Filh-2-02-10 | Rozbiórka posadzek dywanowych i z tworzyw sztucznych | m2 | 58.54
Filh-2-02-11 | Demontaż podłogi estrady wraz z podkonstrukcją drewnianą | m2 | 211.64
Filh-2-02-12 | Demontaż i ponowny montaż foteli na widowni wraz z ich wyczyszczeniem | szt | 721
Filh-2-02-13 | Zmiana konstrukcji schodów drewnianych na stalowe | kpl | 2
Filh-2-02-14 | Rekonstrukcja opilastrowania do sprawdzenia/korekty | m2 | 0
Suma pośrednia Filh-2-02
Filh-2-03 | Pozostałe
Razem Filh-2
Filh-3 | KONSTRUKCJA - BUDYNEK ISTNIEJĄCY
Filh-3-01 | Fundamenty
Filh-3-01-01 | Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych lub żelbetowych (podbicia fundamentów dla kanałów, podbetonki przy kanałach oraz zapadni) | m3 | 102.56
Filh-3-01-02 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy | m3 | 102.56
Filh-3-01-03 | Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi z rozbiórek | m3 | 102.56
Filh-3-01-04 | Wykopy wewnątrz budynku pod kanały wentylacyjne | m3 | 211.6
Filh-3-01-05 | Podbicie metodą odkrywkową istniejących funadmentów ścian wokół nowego szybu windowego przy klatce schodowej nr 4 oraz fundamentu nowego filara przy klatce schodowej nr 3 | m2 | 47.808
Filh-3-01-06 | Chudy beton C8/10 pod płyty i ławy fundamentowe | m3 | 12.7
Filh-3-01-07 | Wykonanie ławy fundamentowej ŁF.2 z izolacjami | m3 | 1.6
Filh-3-01-08 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej pod zapadnią fortepianu | kpl | 1
Filh-3-01-09 | Wykonanie płyty fundamentowej PF.2 pod szybem windowym | m3 | 1.5
Filh-3-01-10 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej studni SF.2 oraz SF.3 | kpl | 3
Filh-3-01-11 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej podposadzkowych kanałów wentylacyjnych (kanał 1) | m | 0
Filh-3-01-12 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej podposadzkowych kanałów elektrycznych (kanał 2) | m | 0
Filh-3-01-13 | Wykonanie belek żelbetowych BK.1 | m3 | 0
Filh-3-01-14 | Krata pomostowa na studni fundamentowej SF.2 | m2 | 7.26
Suma pośrednia Filh-3-01
Filh-3-02 | Nadproża, wieńce, belki, podciągi, słupy i ściany
Filh-3-02-01 | Wykonanie słupów żelbetowych W3-SZ.1 oraz K3-SZ.1 | m3 | 2.95
Filh-3-02-02 | Wykonanie ścian żelbetowych akustycznych SCZ.1/1 oraz SCZ.1/2 (grub. 20 cm) | m2 | 50.65
Filh-3-02-03 | Wykonanie wieńców żelbetowych WZ.1 | m3 | 0.5
Filh-3-02-04 | Wykonanie nadproży i belek stalowych wraz z wykuciem gniazd oraz osadzeniem | ton | 5.47
Filh-3-02-05 | Obetonowanie belek stalowych stropowych | m3 | 1.19
Filh-3-02-06 | Wykonanie rusztu stalowego dla oparcia podestów sceny | ton | 7.41
Filh-3-02-07 | Wykonanie aranżacji ścian | m2 | 42.43
Suma pośrednia Filh-3-02
Filh-3-03 | Stropy
Filh-3-03-01 | Wykonanie płyty żelbetowej K-P.1 nad kotłownią (grub. 10 cm) | m2 | 37.81
Filh-3-03-02 | Wykonanie płyt żelbetowych P.0/1, P.1/1 oraz P.2/1 (grub. 12,0 cm) | m2 | 98.73
Filh-3-03-03 | Wykonanie odtworzeń płyty stropowej P.B/1 oraz P.B/2 (grub. 12 cm) | m2 | 12.17
Filh-3-03-04 | Wykonanie płyty żelbetowej W3_P.1 (grub. 15 cm) | m2 | 101.39
Filh-3-03-05 | Wykonanie płyty żelbetowej nadszybia K4_P.2 (grub. 20 cm) | m2 | 12.57
Filh-3-03-06 | Pozostałe - Wykonanie płyty żelbetowej K4-P.1 nad klatką schodową (grub. 10 cm) | m2 | 3.99
Suma pośrednia Filh-3-03
Filh-3-04 | Schody wewnętrzne
Filh-3-04-01 | Wykonanie płyty żelbetowej klatki schodowej K4_P.1 (grub. 8 cm) | m2 | 13.06
Filh-3-04-02 | Wykonanie nowych biegów i płyt schodowych z poziomu piwnic na parter wraz z posadowieniem | m2 | 12.75
Suma pośrednia Filh-3-04
Filh-3-05 | Więźba dachowa
Filh-3-05-01 | Przebudowa więźby dachowej wraz z pokryciem | m2 | 110
Filh-3-05-02 | Zabezpieczenie więźby dachowej impregnatem ogniochronnym do drewna | m2 | 1700
Filh-3-05-03 | Stropodach (płyta gr. 12 cm DZ_P.7) | m2 | 0
Filh-3-05-04 | Izolacja pianką PIR (paroizolacja + płyta PIR gr. 17-27 cm + 2x papa zgrzewalna)210,70 | m2 | 0
Filh-3-05-05 | Zabezpieczenie p.poż. więźby dachowej impregnatem ogniochronnym do drewna | m2 | 170
Suma pośrednia Filh-3-05
Filh-3-06 | Pozostałe
Filh-3-06-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych | ton | 10.05
Filh-3-06-02 | Konstrukcja stalowa wentylatorni | ton | 11.5
Suma pośrednia Filh-3-05
Razem Filh-3
Filh-4 | KONSTRUKCJA - DOBUDOWA
Filh-4-01 | Prace związane z zorganizowaniem i rozebraniem placu budowy dotyczące robót wgłębnego mieszania gruntu | kpl | 0
Filh-4-02 | Wykonanie wgłębnego mieszania gruntu - kolumny cementogruntu o średnicy 40 cm w rozstawie osiowym 35 cm zbrojone profilami sztywnymi | m | 0
Filh-4-03 | Roboty ziemne (wykopy oraz miejscowe zasypki piaskiem dowiezionym) wraz z wywozem nadmiaru gruntu | m3 | 48.61
Filh-4-04 | Wykonanie płyty fundamentowej DZ_PF.1 | m3 | 0
Filh-4-05 | Wykonanie studni pompowni SF.1 | m2 | 4.66
Filh-4-06 | Wykonanie płyt stropowych i stopodachowych żelbetowych | m2 | 160.93
Filh-4-07 | Wykonanie słupów żelbetowych | m3 | 10.5
Filh-4-08 | Wykonanie szybu windowego | m2 | 211.31
Filh-4-09 | Wykonanie belek stalowych wraz z wykuciem gniazd oraz osadzeniem | ton | 1.21
Filh-4-10 | Obetonowanie belek stalowych stropowych | m3 | 3.45
Filh-4-11 | Izolacja termiczna (płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm + tynk na siatce) tylko szyb windowy | m2 | 126.8736
Filh-4-12 | Wykonanie ławy fundamentowej | m3 | 18.7
Filh-4-13 | Zasypanie ław fundamentowych z zagęszczeniem | m3 | 29.91
Filh-4-14 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych | ton | 10.179
Filh-4-15 | Wykonanie ścian działowych systemowych z płyt gipsowo-kartonowych (w tym ścian o odporności pożarowej) (NIDA Ogień 15 + 18 mm ocieplone wełną mineralna 10 + 20 cm) | m2 | 270.23
Filh-4-16 | Świetlik aluminiowy z klapami do przewietrzania | m2 | 25.5
Filh-4-17 | Pokrycie stropodachu z termoizolacją styroian gr. 20cm, warstwa zabezpieczająca z żwiru gr.5cm | m2 | 202.5
Razem Filh-4
Filh-5 | ROBOTY MUROWE ORAZ ŚCIANY DZIAŁOWE
Filh-5-01 | Wykonanie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej (grub. 18-25 cm) | m2 | 251.7673
Filh-5-02 | Wykonanie ścian działowych systemowych z płyt gipsowo-kartonowych (w tym ścian o odporności pożarowej) (NIDA Ogień 15 + 18 mm ocieplone wełną mineralna 10 + 20 cm) | m2 | 551.863
Filh-5-03 | Wykonanie ścian ustępowych z laminatu HPL wraz z drzwiami z laminatu do korekty | m2 | 52.5
Filh-5-04 | Dostawa i montaż przegród międzypisuarowych do korekty | szt | 3
Filh-5-05 | Zablendowanie okien sali (ścianka grub. 25 cm SILKAT) | m2 | 29.25
Filh-5-06 | Wykonanie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej (grub. 30 cm) | m2 | 22.277
Filh-5-07 | Wykonanie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej (grub. 70 cm) | m2 | 15.7715
Filh-5-08 | Wykonanie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej (grub. 10-15 cm) | m2 | 268.91
Filh-5-09 | Konstrukcja stalowa | ton | 4.32
Razem Filh-5
Filh-6 | STOLARKA I ŚLUSARKA, ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Filh-6-01 | Stolarka drzwiowa do renowacji i przeniesienia
Filh-6-01-01 | Drzwi istniejące do renowacji i przeniesienia | m2 | 138.36
Filh-6-01-02 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż bramy stalowej | m2 | 6.98
Filh-6-01-03 | Gablota wnękowa drewniano szklana istniejąca do renowacji | m2 | 10.71
Suma pośrednia Filh-6-01
Filh-6.02 | Drzwi projektowane na wzór historycznych
Filh-6-02-01 | Drzwi projektowane na wzór historycznych | m2 | 18.37
Filh-6-02-02 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30 | m2 | 35.38
Filh-6-02-03 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, dymoszczelne | m2 | 2.46
Filh-6-02-04 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, akustyczne | m2 | 33.07
Filh-6-02-05 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, akustyczne i antypaniczne | m2 | 28.38
Filh-6-02-06 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 60 | m2 | 14.6
Filh-6-02-07 | Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 60, dymoszczelne | m2 | 3.68
Suma pośrednia Filh-6-02
Filh-6-03 | Drzwi projektowane
Filh-6-03-01 | Drzwi drewniane, płytowe, wewnętrzne, pełne | m2 | 69.9
Filh-6-03-02 | Drzwi drewniane, płytowe, wewnętrzne, pełne, p.poż | m2 | 50.63
Filh-6-03-03 | Drzwi stalowe p.poż. | m2 | 69.72
Suma pośrednia Filh-6-03
Filh-6-04 | Stolarka okienna współczesna wzorowana na oryginalnej
Filh-6-04-01 | Dostawa i montaż okien stałych, rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych,drewnianych BO | m2 | 7.5273
Filh-6-04-02 | Dostawa i montaż okien stałych, rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych,drewnianych EI30 | m2 | 6.0928
Filh-6-04-03 | Okna drewniane, zespolone, ze szprosami, EI 60 | m2 | 3.1823
Suma pośrednia Filh-6-04
Filh-6-05 | Stolarka okienna współczesna
Filh-6-05-01 | Dostawa i montaż okien stałych, rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych, jednodzielnych z PCV | m2 | 3.7466
Filh-6-05-02 | żaluzja akustyczna z lameli stałych aluminiowych, kolor standard | m2 | 33
Suma pośrednia Filh-6-05
Filh-6-06 | Klapy dymowe, elementy wyposażenia
Filh-6-06-01 | Dostawa i montaż klap dymowych | kpl | 6
Filh-6-06-02 | Dostawa i montaż wyłazu dachowego | kpl | 1
Filh-6-06-03 | Dostawa i montaż drabin wyłazowych | m | 24
Filh-6-06-04 | Ażurowe zamknięcie foyer | m2 | 0
Filh-6-06-05 | Pasmo świetlne foyer | m2 | 0
Filh-6-06-06 | Dostawa i montaż dźwigów osobowych dostosowanych do wymogów dla niepełnosprawnych | kpl | 2
Filh-6-06-07 | Obróbki blacharskie attyki | m2 | 35
Suma pośrednia Filh-6-06
Filh-6-07 | Elementy ślusarsko - kowalskie
Filh-6-07-01 | Balustrady schodowe stalowe | m | 17.8
Filh-6-07-02 | Renowacja istniejących balustrad | m2 | 62.55
Filh-6-07-03 | Balustrady stalowe antresoli | m | 42.41
Filh-6-07-04 | Pochwyty stalowe ścienne | m | 35.3
Suma pośrednia Filh-6-07
Filh-6-08 | Wycieraczki
Filh-6-08 | Wycieraczki wewnętrzne | szt | 9
Suma pośrednia Filh-6-08
Razem Filh-6
Filh-7 | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
Filh-7-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby z nawarstwień tynku na ścianach i sufitach | m2 | 7291.0215
Filh-7-02 | Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach, w systemie dla niskiego stopnia zasolenia, wysokość 1,0m od posadzki | m2 | 610.14
Filh-7-03 | Malowanie (dwukrotne) tynków renowacyjnych | m2 | 610.14
Filh-7-04 | Aranżacja ścian foyer zgodnie z dokumentacją projektową | kpl | 0
Filh-7-05 | Wykonanie okładzin ścian z konglomeratu kamiennego | m2 | 0
Filh-7-06 | Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej | m2 | 712.5418
Filh-7-07 | Wykonanie powłoki polimerowo-cementowej | m2 | 0
Filh-7-08 | Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych, zwykłych na rusztach metalowych, szpachlowanych gładzią gipsową, z powłoką malarską w kolorze białym | m2 | 225.03
Filh-7-09 | Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych, typu H2 na rusztach metalowych, szpachlowanych gładzią gipsową, z powłoką malarską w kolorze białym | m2 | 0
Filh-7-10 | Wykonanie sufitów podwieszanych dźwiękochłonnych do pomieszczeń mokrych | m2 | 0
Filh-7-11 | Wykonanie sufitów akustycznych, montowanych do konstrukcji systemowej, moduł 60x60cm (pełnych,perforowanych lub z panelami pod kątem 7 stopni) nieujętych w poz. Filh-9 | m2 | 0
Filh-7-12 | Ochrona p.pożarowa | m2 | 0
Filh-7-13 | Wykonanie lamperii na ścianach za pomocą lakieru bezbarwnego | m2 | 163.5342
Filh-7-14 | Malowanie dwukrotne tynków istniejących i nowych | m2 | 12325.2451
Filh-7-15 | Uzupełnienie tynków | m2 | 2035.6151
Filh-7-16 | Wykonanie gładzi z wklejeniem flizeliny | m2 | 3211.8671
Filh-7-17 | Czyszczenie okładziny marmurowej | m2 | 133.5985
Filh-7-18 | Wykonanie szlichty na istniejącym tynku zewnętrznym | m2 | 283.9109
Filh-7-19 | Wykonanie okładzin akustycznych ściennych | m2 | 47.7204
Filh-7-20 | Wykonanie gładzi z wklejeniem flizeliny - sufity | m2 | 823.28
Filh-7-21 | Wykonanie stropu podwieszanego dźwiękochłonnego wodoodpornego | m2 | 21.64
Filh-7-22 | Wykonanie szlichty na istniejącym tynku - sufit | m2 | 25.23
Filh-7-23 | Wykonanie ustroju akustycznego SA1 | m2 | 124.28
Filh-7-24 | Wykonanie ustroju akustycznego SA2 | m2 | 51.92
Filh-7-25 | Wykonanie ustroju akustycznego SA2, SA3 | m2 | 49.92
Filh-7-26 | Wykonanie ustroju akustycznego UPR1 | m2 | 195.93
Razem Filh-7
Filh-8 | PODŁOŻA I POSADZKI
Filh-8-01 | Część dobudowywana
Filh-8-01-01 | Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki | m3 | 32.186
Filh-8-01-02 | Wykonanie podkładów z chudego betonu pod podłogi i posadzki | m3 | 16.093
Filh-8-01-03 | Izolacje poziome przeciwwodne, ciężkie (maty bentonitowe laminowane membraną polimerową, membrany HDPE) | m2 | 0
Filh-8-01-04 | Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 200 (posadzki na gruncie) - grub. 10 cm | m2 | 160.93
Filh-8-01-05 | Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100 (posadzki stropów) - grub. 5 cm | m2 | 0
Filh-8-01-06 | Izolacje przeciwwiogociowe, poziome z folii z wywinięciem na ściany | m2 | 175
Filh-8-01-07 | Wylewki betonowe zbrojone | m2 | 160.93
Filh-8-01-08 | Izolacje przeciwwiogociowe, podpłytkowe, z folii w płynie wraz z systemowymi taśmami uszczelniającymi | m2 | 0
Filh-8-01-09 | Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej | m2 | 160.93
Filh-8-01-10 | Posadzki polimerowo-cementowe, szlifowane i impregnowane | m2 | 288.4
Filh-8-01-11 | Posadzki z wykładzin tekstylnych, flokowanych | m2 | 0
Filh-8-01-12 | Posadzka podniesiona wys. 40 cm | m2 | 0
Suma pośrednia Filh-8-01
Filh-8-02 | Część istniejąca
Filh-8-02-01 | Posadzki polimerowo-cementowe, szlifowane i impregnowane | m2 | 0
Filh-8-02-02 | Posadzki z wykładzin tekstylnych, flokowanych | m2 | 228.72
Filh-8-02-03 | Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej | m2 | 171.84
Filh-8-02-04 | Remont posadzek lastrikowych (wymiana lub oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i spękań i szlifowanie + pastowanie i froterowanie) | m2 | 316.56
Filh-8-02-05 | Remont posadzek marmurowych (oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków) | m2 | 541.15
Filh-8-02-06 | Posadzki z parkietu (fabrycznie lakierowanego z fazą) na widowni wraz z podkonstrukcją | m2 | 351.78
Filh-8-02-07 | Remont posadzek drewnianych (wymiana lub ocyklinowanie wraz z lakierowaniem) | m2 | 425.32
Filh-8-02-08 | Montaż estrady o konstrukcji modułowej - podesty | m2 | 77.5
Filh-8-02-09 | Izolacja termiczna - pod podwyższeniami wełna szklana grub. 25 cm | m2 | 258.35
Filh-8-02-10 | Podwyższenie końca widowni średnia wysokość 74 cm | m2 | 114
Filh-8-02-11 | Powyższenie widowni na balkonie średnia wysokość 74 cm | m2 | 144
Filh-8-02-12 | Wykonanie wylewki wyrównującej | m3 | 307.02
Filh-8-02-13 | Posadzki z parkietu dębowego na scenie (fabrycznie lakierowanego z fazą), oraz podłodze podniesionej | m2 | 247.5
Filh-8-02-14 | Posadzki z płytek gresowych z izolacją p.w. w postaci folii w płynie |  | 318.96
Filh-8-02-15 | Wykonanie nowego lastrika | m2 | 69.09
Suma pośrednia Filh-8-02
Filh-8.03 | Izolacja z wełny mineralnej częsci nowej | m2 | 0
Filh-8.03 | Izolacja z wełny mineralnej częsci nowej | m2 | 0
Suma pośrednia Filh-8-03
Razem Filh-8
Filh-9 | AKUSTYKA
Filh-9-01 | Adaptacja akustyczna - magazyn perkusji (-1.38) | m2 | 0
Filh-9-02 | Adaptacja akustyczna - sala prób (harfa) 0.27 | m2 | 24.17
Filh-9-03 | Adaptacja akustyczna - sale ćwiczeń (-1.19, -1.20, -1.21, -1.22) | m2 | 0
Filh-9-04 | Adaptacja akustyczna - pokoje 2.05, 2.06, -1.29 | m2 | 0
Filh-9-05 | Adaptacja akustyczna - garderoby i szatnie | m2 | 376.03
Filh-9-06 | Sala koncertowa - montaż systemu do regulacji akustyki | kpl | 1
Filh-9-07 | Badania i pomiary akustyczne | kpl | 1
Filh-9-08 | Pozostałe | kpl | 1
Razem Filh-9
Filh-10 | SALA KONCERTOWA - ROBOTY KONSERWATORSKIE
Filh-10-01 | Wykonanie tynków renowacyjnych modyfikowanych masą plastyczną | m2 | 0
Filh-10-02 | Rekonstrukcja zacieranych tynków prostych, barwionym w masie tynkiem cementowo-wapiennym o parametrach zbliżonych do oryginału | m2 | 0
Filh-10-03 | Strukturalna impregnacja wzmacniająca hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznymi | m2 | 0
Filh-10-04 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich | m2 | 2666.6684
Filh-10-05 | Reprofilacja głowic z naprawą i wyrównaniem krawędzi oraz malowaniem | szt | 20
Filh-10-06 | Wykonanie polichromii | m2 | 97
Filh-10-07 | Pozostałe | kpl | 0
Razem Filh-10
Filh-11 | ROBOTY ELEWACYJNE
Filh-11-01 | Demontaż opraw oświetleniowych, zadaszeń, kanału wentylacyjnego | kpl | 1
Filh-11-02 | Roboty przygotowawcze (oczyszczenie powierzchni, odbicie i uzupełnienie dla części tynków, uzupełnienie, scalenie, naprawa spękań na ścianach) zgodnie z przyjętym programem konserwatorskim | m2 | 0
Filh-11-03 | Malowanie elewacji | m2 | 0
Filh-11-04 | Naprawa okładzin stopni schodowych | m2 | 2.4
Filh-11-05 | Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie elementów ślusarskich (kraty, balustrady itp.) | m2 | 0
Filh-11-06 | Wykonanie elewacji aluminiowo-szklanych wraz z zadaszeniami | m2 | 0
Filh-11-07 | Wykonanie warstw termo- i hydroizolacyjnych na stropodachach | m2 | 0
Filh-11-08 | Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem (ocieplenie wełną mineralną 15 cm) | m2 | 0
Filh-11-09 | Pozostałe - obróbki blacharskie części nowej dachu | m2 | 0
Filh-11-10 | Rsztowania zewnętrzne | m2 | 0
Filh-11-11 | Poprawki malarskie na elewacji jedynie w miejscach przeprowadzonych prac konserwatorskich (zał. 15%) | m2 | 0
Filh-11-12 | Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską - zabezpieczenie okien i drzwi na czas mycia elewacji m2 97,655 597,4 | m2 | 97.66
Filh-11-13 | Oczyszczenie ścierne lub chemiczne - kominki, portale, sterczyny, obramienia, konsole itp. - zmycie tynków szlachetnych myjką parową - przyjęto czyszczenie portali na elewacji wejścia głównego | m2 | 164.42
Filh-11-14 | Impregnacja hydrofobizująca podłoży betonowych, podłoża z tynków mineralnych przez malowanie ręczne | m2 | 164.42
Filh-11-15 | Przeżyłowanie rys i spękań portali - przyjęto 15% powierzchni | m2 | 24.7
Filh-11-16 | Uzupełnienie spękań na ścianach - przyjęto 15% powierzchni portali | m2 | 24.7
Filh-11-17 | Scalanie kolorystyczne (patynowanie) - przyjęto 15% powierzchni | dm2 | 24.7
Filh-11-18 | Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2 | m2 | 3129.53
Filh-11-19 | Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - skucie tynków w strefie cokołu elewacji 1 i 2 | m2 | 37.1
Filh-11-20 | Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich (poz 147) - oczyszczenie strefy cokołowej po skuciu tynków | m2 | 37.1
Filh-11-21 | Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną (dezynfekcję) - analogia dezynfekcja powierzchni | m2 | 3710
Filh-11-22 | Gruntowanie muru | m2 | 37.1
Filh-11-23 | Tynk cokołowy 1-warstwowy grubości 1 cm | m2 | 37.1
Filh-11-24 | Tynk cokołowy, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku Krotność=4 | m2 | 37.1
Filh-11-25 | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk renowacyjny Intrasit SAP | m2 | 37.1
Filh-11-26 | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk renowacyjny Intrasit SAP | m2 | 37.1
Filh-11-27 | Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie | m2 | 37.1
Filh-11-28 | Malowanie elewacji w strefie cokołu | m2 | 37.1
Filh-11-29 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba olejna | m2 | 8.8
Razem Filh-11
Filh-12 | INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
Filh-12-01 | Instalacja c.o.
Filh-12-01-01 | Demontaż istniejącej instalacji w miejscach przebudowy wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
Filh-12-01-02 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-12-01-03 | Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | kpl | 1
Filh-12-01-04 | Dostawa i montaż zaworów i armatury | kpl | 1
Filh-12-01-05 | Dostawa i montaż grzejników płytowych | kpl | 1
Filh-12-01-06 | Dostawa i montaż klimakonwektorów dwururowych stojących oraz wiszących | kpl | 1
Filh-12-01-07 | Dostawa i montaż klimakonwektorów czterorurowych stojących oraz wiszących | kpl | 1
Filh-12-01-08 | Próby szczelności, płukanie instalacji | kpl | 1
Filh-12-01-09 | Pozostałe
Suma pośrednia Filh-12-01
Filh-12-02 | Instalacja c.t.
Filh-12-02-01 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-12-02-02 | Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | kpl | 1
Filh-12-02-03 | Dostawa i montaż armatury i urządzeń | kpl | 1
Filh-12-02-04 | Próby szczelności, płukanie instalacji | kpl | 1
Filh-12-02-05 | Pozostałe | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-12-02
Razem Filh-12
Filh-13 | INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
Filh-13-01 | Instalacja wod.-kan.
Filh-13-01-01 | Demontaż istniejącej instalacji w miejscach przebudowy wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
Filh-13-01-02 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-13-01-03 | Dostawa i montaż rurociągów instalacji wody użytkowej wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | kpl | 1
Filh-13-01-04 | Dostawa i montaż rurociągów instalacji wody hydrantowej wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | kpl | 1
Filh-13-01-05 | Dostawa i montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | kpl | 1
Filh-13-01-06 | Dostawa i montaż zaworów i armatury dla instalacji wody użytkowej | kpl | 1
Filh-13-01-07 | Dostawa i montaż zaworów i armatury dla instalacji wody hydrantowej | kpl | 1
Filh-13-01-08 | Dostawa i montaż wpustów podłogowych | kpl | 1
Filh-13-01-09 | Wymiana istniejących hydrantów | kpl | 1
Filh-13-01-10 | Dostawa i montaż szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem i oznakowaniem | kpl | 1
Filh-13-01-11 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego | kpl | 1
Filh-13-01-12 | Dostawa i montaż agregatów do przetłaczania ścieków | kpl | 1
Filh-13-01-13 | Dostawa i montaż zbiornika membranowego | kpl | 1
Filh-13-01-14 | Próby szczelności, płukanie, dezynfekcja | kpl | 1
Filh-13-01-15 | Pozostałe | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-13-01
Filh-13-02 | Biały montaż
Filh-13-02-01 | Dostawa i montaż baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych | kpl | 1
Filh-13-02-02 | Dostawa i montaż umywalek | kpl | 1
Filh-13-02-03 | Dostawa i montaż brodzików natryskowych płytkich z kabinami natryskowymi | kpl | 1
Filh-13-02-04 | Dostawa i montaż zlewów | kpl | 1
Filh-13-02-05 | Dostawa i montaż stelaży pod miski ustępowe | kpl | 1
Filh-13-02-06 | Dostawa i montaż misek ustępowych wraz z automatami spłukującymi | kpl | 1
Filh-13-02-07 | Dostawa i montaż pisuarów | kpl | 1
Filh-13-02-08 | Armatura | kpl | 1
Filh-13-02-09 | Montaż uchwytów | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-13-02
Razem Filh-13
Filh-14 | KOTŁOWNIA GAZOWA + INSTALACJA GAZOWA
Filh-14-01 | Dostawa i montaż kotłów gazowych, kondensacyjnych, wiszących wraz z wyposażeniem i aparaturą | kpl | 0
Filh-14-02 | Dostawa i montaż podgrzewacza c.w.u. wraz z wyposażeniem i aparaturą | kpl | 1
Filh-14-03 | Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacjami, elementami instalacyjnymi i zabezpieczeniem antykorozyjnym | kpl | 1
Filh-14-04 | Dostawa i montaż zaworów i armatury | kpl | 1
Filh-14-05 | Dostawa i montaż urządzeń (pompy, wymiennik ciepła, naczynia przeponowe itp.) | kpl | 1
Filh-14-06 | Dostawa i montaż instalacji detekcji gazu wraz z zaworem MAG | kpl | 1
Filh-14-07 | Próby ciśnieniowe, uruchomienie kotłowni gazowej | kpl | 1
Filh-14-08 | Pozostałe | kpl | 1
Razem Filh-14
Filh-15 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIAJĄCEJ, KLIMATYZACJI ORAZ CHŁODU
Filh-15-01 | Instalacja wentylacji mechanicznej
Filh-15-01-01 | Demontaż istniejącej instalacji wraz z wywozem i utylizacją | kpl | 1
Filh-15-01-02 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-15-01-03 | Dostawa i montaż kanałów i przewodów wentylacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi | kpl | 1
Filh-15-01-04 | Dostawa i montaż przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych | kpl | 1
Filh-15-01-05 | Dostawa i montaż tłumików | kpl | 1
Filh-15-01-06 | Izolacja termiczna elementów instalacji wentylacji mechanicznej | kpl | 1
Filh-15-01-07 | Dostawa i montaż anemostatów, nawiewników, kratek wentylacyjnych | kpl | 1
Filh-15-01-08 | Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych / wykonanie przejść p.poż | kpl | 1
Filh-15-01-09 | Dostawa i montaż central wentylacyjnych | kpl | 1
Filh-15-01-10 | Uruchomienia i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej | kpl | 1
Filh-15-01-11 | Pozostałe | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-15-01
Filh-15-02 | Instalacja klimatyzacji oraz chłodu
Filh-15-02-01 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-15-02-02 | Dostawa i montaż rurociągów miedzianych wraz z elementami instalacyjnymi i izolacją, przejścia p.poż. | kpl | 1
Filh-15-02-03 | Dostawa i montaż rurociągów stalowych wraz z elementami instalacyjnymi i izolacją, przejścia p.poż. | kpl | 1
Filh-15-02-04 | Dostawa i montaż klimatyzatorów | kpl | 1
Filh-15-02-05 | Dostawa i montaż osuszacza powietrza | kpl | 1
Filh-15-02-06 | Dostawa i montaż agregatu wody lodowej | kpl | 1
Filh-15-02-07 | Próby szczelności, przedmuchanie azotem, napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym | kpl | 1
Filh-15-02-08 | Uruchomienia i regulacja instalacji klimatyzacji i chłodu | kpl | 1
Filh-15-02-09 | Pozostałe | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-15-02
Filh-15-03 | Instalacja oddymiania dziedzińca wewnętrznego i klatki schodowej
Filh-15-03-01 | Dostawa i montaż wentylatorów dachowych, oddymiających wraz z podstawami dachowymi, stalowymi, kołowymi oraz klapami zwrotnymi | kpl | 1
Filh-15-03-02 | Dostawa i montaż wentylatora osiowego oddymiającego w klasie odporności ogniowej F300 120min wraz ze złączem elastycznym | kpl | 1
Filh-15-03-03 | Dostawa i montaż kanałów czerpalnych i tranzytowych wraz z elementami instalacyjnymi, tłumikami i kratkami wentylacyjnymi oraz zabudowami p.poż. | kpl | 1
Filh-15-03-04 | Dostawa i montaż centrali oddymiania wraz z oprzewodowaniem i aparaturą | kpl | 1
Filh-15-03-05 | Uruchomienia i regulacja instalacji oddymiającej | kpl | 1
Filh-15-03-06 | Pozostałe - serwis central w okresie gwarancji | kpl | 1
Suma pośrednia Filh-15-03
Razem Filh-15
Filh-16 | INSTALACJA MGŁY WODNEJ
Filh-16-01 | Dostawa i montaż rurociągów ze stali nierdzewnej | kpl | 1
Filh-16-02 | Dostawa i montaż zespołu pompowego wraz z wyposażeniem | kpl | 1
Filh-16-03 | Dostawa i montaż zaworów, armatury oraz tryskaczy wysokociśnieniowej mgły wodnej | kpl | 1
Filh-16-04 | Próby ciśnieniowe, uruchomienie instalacji | kpl | 1
Filh-16-05 | Pozostałe - serwis w okresie gwarancji | kpl | 1
Razem Filh-16
Filh-17 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Filh-17-01 | Przebicia, bruzdy, zamurowania | kpl | 1
Filh-17-02 | Dostawa i montaż okablowania wraz z elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż | m | 15417.3913
Filh-17-03 | Dostawa i montaż tablic rozdzielczych wraz z wyposażeniem | kpl | 20
Filh-17-04 | Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego | szt | 1837.3913
Filh-17-05 | Dostawa i montaż instalacji oświetlenia ogólnego | szt | 252.1739
Filh-17-06 | Dostawa i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | szt | 135.6522
Filh-17-07 | Dostawa i montaż instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych | kpl | 1
Filh-17-08 | Dostawa i montaż kabli grzewczych w korytach odwadniających oraz podłączenie wpustów dachowych ogrzewanych | m | 164.3478
Filh-17-09 | Dostawa, montaż i podłączenie mat grzewczych | szt | 14
Filh-17-10 | Pomiary i uruchomienia | kpl | 1
Filh-17-11 | Pozostałe
Razem Filh-17
Filh-18 | INSTALACJE TELETECHNICZNE
Filh-18-01 | Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)
Filh-18-01-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 1870
Filh-18-01-02 | Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów systemu (kamery, monitory, rejestratory itp.) | kpl | 1
Filh-18-01-03 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | kpl | 1
Filh-18-01-04 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-01-05 | Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV) | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-01
Filh-18-02 | Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)
Filh-18-02-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 2868
Filh-18-02-02 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu (czujek, sygnalizatorów, przycisków ROP itp.) | kpl | 1
Filh-18-02-03 | Dostawa i montaż centrali pożarowej | szt | 1
Filh-18-02-04 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu, matryca sterowań | kpl | 1
Filh-18-02-05 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-02-06 | Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-02
Filh-18-03 | Instalacja okablowania strukturalnego
Filh-18-03-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 11095
Filh-18-03-02 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu / szafy rackowe | kpl | 1
Filh-18-03-03 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | kpl | 1
Filh-18-03-04 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-03-05 | Instalacja okablowania strukturalnego | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-03
Filh-18-04 | Instalacja kontroli dostępu / przyzywowa
Filh-18-04-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 4860
Filh-18-04-02 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu KD | kpl | 1
Filh-18-04-03 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów instalacji przyzywowej | kpl | 1
Filh-18-04-04 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemów | kpl | 1
Filh-18-04-05 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-04-06 | Instalacja przyzywowa | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-04
Filh-18-05 | Instalacja sterowania oddymianiem
Filh-18-05-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 5473
Filh-18-05-02 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu | kpl | 1
Filh-18-05-03 | Dostawa i montaż centrali oddymiania | kpl | 1
Filh-18-05-04 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | szt | 12
Filh-18-05-05 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-05-06 | Instalacja sterowania oddymianiem | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-05
Filh-18-06 | Instalacja AKPiA węzła cieplnego
Filh-18-06-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 249
Filh-18-06-02 | Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu | kpl | 1
Filh-18-06-03 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | kpl | 1
Filh-18-06-04 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-06-05 | Koryta metalowe i trasy kablowe | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-06
Filh-18-07 | System wizualizacji
Filh-18-07-01 | Dostawa i montaż oprzewodowania | m | 1153
Filh-18-07-02 | Dostawa i montaż osprzętu, urządzeń oraz elementów obsługowych | kpl | 1
Filh-18-07-03 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | kpl | 1
Filh-18-07-04 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-07-05 | System wizualizacji | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-07
Filh-18-08 | Instalacja DSO
Filh-18-08-01 | DSO | kpl | 5700
Filh-18-08-02 | Dostawa i montaż osprzętu i urządzeń nagłośnieniowych | kpl | 1
Filh-18-08-03 | Dostawa i montaż centrali DSO | kpl | 1
Filh-18-08-04 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu | kpl | 1
Filh-18-08-05 | Pozostałe | kpl | 0
Filh-18-08-06 | Instalacja DSO | kpl | 0
Suma pośrednia Filh-18-08
Razem Filh-18
Filh-19 | Technologia sceny
Filh-19-01 | Dostawa i montaż zapadni scenicznej | kpl | 1
Filh-19-02 | Dostawa i montaż podestów regulowanych z napędem elektrycznym | kpl | 1
Filh-19-03 | Pozostałe
Razem Filh-19
Filh-20 | Scenotechnika
Filh-20-01 | Instalacje systemów nagłośnienia, systemu inspicjenta, systemu kamer podglądu, systemu wspomagania akustyki sali, systemu regulacji akustyski sali, systemu rejestracji wielośladowej dźwięku, systemu oświetlenia scenicznego oraz systemu wspomagania dla osób słabosłyszących – montaż oprzewodowania oraz osprzętu | kpl | 1
Filh-20-02 | System elektroakustyczny sali - montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-03 | Montaż okablowania scenicznego | kpl | 1
Filh-20-04 | System monitorów podglądu oraz system nasłuchu akcji scenicznej – montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-05 | System wspomagania dla osób słabosłyszących – montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-06 | System AFC – montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-07 | System oświetlenia scenicznego – montaż urządzeń i opraw oświetleniowych | kpl | 1
Filh-20-08 | System sterowania regulowaną akustyką sali – montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-09 | System wizualnej informacji widzów – montaż urządzeń | kpl | 1
Filh-20-10 | Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemów | kpl | 1
Filh-20-11 | Pozostałe - dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
Razem Filh-20
Filh-20A | Zestawienie wyposażenia meblowego
Filh-20A-01 | Regał metalowywymiary 90x45x200cm | SM-1 | 6
Filh-20A-02 | Fotel wypoczynkowy wymiary 69x75x76cm, wysokość oparcia podłokietników – 62cm, wysokość siedziska – 45cm. | KS-2 | 2
Filh-20A-03 | Sofa 3 osobowawym. 185x75x76cm, wysokość oparcia podłokietników – 62cm, wysokość siedziska – 45cm. | KSo-1 | 2
Filh-20A-04 | Stolik duży wymiary 120x65x45cm | KS-3 | 1
Filh-20A-05 | Stolik maływymiary 65x65x45cm | KS-4 | 1
Filh-20A-06 | Biurko pracownicze wymiary 120x70x75cm | BP-1 | 2
Filh-20A-07 | Szafa ubraniowa szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1878 mm, szafa wyposażona w poprzeczny metalowy drążek ubraniowy. | SN-1 | 2
Filh-20A-08 | Szafka na dokumentyWymiary: 90x45x155cm; Szafa wykonana z dwóch modułów połączonych łącznikiem z płyty wiórowej o grubości 18mm. | SN-2 | 2
Filh-20A-09 | Fotel pracowniczy Wymiary: · wysokość siedziska 40 do 52 cm · głębokość siedziska 41 do 47,5 cm · szerokość siedziska 46 cm · ogólna wysokość 118 do 134 cm · ogólna głębokość 68 cm · ogólna szerokość 68 cm | FP-1 | 2
Filh-20A-10 | Aneks kuchenny wym. 180x60x218cm ; Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym. | AK-1 | 1
Filh-20A-11 | Aneks kuchenny wym. 300x60x218cm ; Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym. | AK-2 | 1
Filh-20A-12 | Aneks kuchenny wym. 240x60x218cm ; Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym. | AK-3 | 1
Filh-20A-13 | Stolik do pomieszczeń socjalnych W pomieszczeniu socjalnym. Stół okrągły o średnicy blatu 80cm, wysokość 730cm. | SS-1 | 5
Filh-20A-14 | Krzesło do pomieszczeń socjalnych Materiał: tworzywo sztuczne – PP. Wykończenie: drewno buk. Kolor siedzisk: biały . Wymiary (wysokość, szerokość, długość): 82 x 46,5 x 53 (cm). Głębokość siedziska około 41 cm Waga Dopuszczalna: 150 kg Kolor: RAL 9010 (biały) | KS-1 | 20
Filh-20A-15 | Krzesła garderobiane Wysokość: 80,5 cm Szerokość: 56 cm Głębokość: 56 cm Wysokość siedziska: 44 cm Wysokość od ziemi do podłokietników: 68 cm | GK-1 | 11
Filh-20A-16 | Stół garderobiany BLAT BIURKA wykonany z drewna dębowego o grubości - 30 mm zabezpieczony lakierem matowym. STELAŻ stolika wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym matowym. WYMIARY - szerokość 60cm x długość 230cm - wysokość 75 cm | GB-1 | 3
Filh-20A-17 | Stół garderobiany BLAT BIURKA wykonany z drewna dębowego o grubości - 30 mm zabezpieczony lakierem matowym. STELAŻ stolika wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym matowym. WYMIARY - szerokość 60cm x długość 120cm - wysokość 75 cm | GB-2 | 1
Filh-20A-18 | Stół garderobiany BLAT BIURKA wykonany z drewna dębowego o grubości - 30 mm zabezpieczony lakierem matowym. STELAŻ stolika wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym matowym. WYMIARY - szerokość 60cm x długość 210cm - wysokość 75 cm | GB-3 | 2
Filh-20A-19 | Szafka garderobiana ubraniowa szatniowa do garderoby z płyt HPL. wysokość całkowita : 192cm ; szerokośćxgłębokość modułu : 40x60cm | SG-1 | 70
Filh-20A-20 | Zestaw luster garderobianych Lustro garderobiane ścienne bez ramy w klasycznym kształcie, wyposażone w oprawę LED w formie kinkietu nad każdym lustrem; lustro o wymiarach : 130x96cm. Dodatkowo lusterko powiększające wysuwane na wysięgniku. | LG-1 | 11
Filh-20A-21 | Wieszaki szatniowe jezdne Dwurzędowe wieszaki szatniowe z bardzo mocnymi hakami w liczbie 50 szt. na każdym z rzędów. Jeden wieszak przystosowany jest do zawieszenia 100 nakryć. Wymiary : 184cm x 196cm x 64cm (wys. x szer. x gł.) | WS-1 | 14
Filh-20A-22 | Szafki ubraniowe gaerderobiane szatniowa do garderoby z płyt HPL. wysokość całkowita : 192cm ; szerokośćxgłębokość modułu : 40x46cm. | SG-2 | 50
Filh-20A-23 | Szafki ubraniowe gaerderobiane szatniowa do garderoby z płyt HPL. wysokość całkowita : 192cm ; szerokośćxgłębokość modułu : 40x46cm. Szafka montowana na ławce. | SG-2a | 41
Filh-20A-24 | Siedzisko miękkie Oryginalna ławka z kolorową lamówką inspirowana wzornictwem lat 50/60. Wymiary : 80x60x43cm | SP-1 | 2
Filh-20A-25 | Siedzisko miękkie Oryginalna ławka z kolorową lamówką inspirowana wzornictwem lat 50/60. Wymiary : 50x130x43cm | SP-2 | 4
Filh-20A-26 | Ławka siedzisko ozdobne / siedziska ozdobne o wymiarach : 150x45x40cm | SP-3 | 8
Filh-20A-27 | Ławka siedzisko ozdobne / siedziska ozdobne o wymiarach : 120x45x40cm | SP-4 | 11
Filh-20A-28 | Ławka siedzisko ozdobne / siedziska ozdobne o wymiarach : 100x45x40cm | SP-5 | 4
Filh-20A-29 | Ławka siedzisko ozdobne / siedziska ozdobne o wymiarach : 80x45x40cm | SP-6 | 2
Filh-20A-30 | Stanowisko sekretarki Panel frontowy w kolorze RAL 7036 oraz boczne wraz z blatem w kolorze RAL 7047 pokryte płytami HPL o grubości 40mm o powierzchni gładkiej, błyszczącej. Pozostałe w technologii konstrukcji szkieletowej z płyt laminowanych w kolorze szarym RAL 7047, połysk, gr. 30mm. Wymiary : 90x75x214cm | BG-3 | 1
Filh-20A-31 | Fotel gabinetowy Wymiary:· wysokość siedziska 40 do 52 cm · głębokość siedziska 41 do 47,5 cm · szerokość siedziska 46 cm · ogólna wysokość 118 do 134 cm · ogólna głębokość 68 cm · ogólna szerokość 68 cm | FG-1 | 1
Filh-20A-32 | Biurko gabinetowe do pokoju dyrektora o wym. 290x90x75cm | BG-1 | 1
Filh-20A-33 | Biurko gabinetowe do pokoju zastępcy dyrektora o wym. 200x90x75cm | BG-2 | 1
Filh-20A-34 | Fotel gabinetowy Wymiary: · wysokość siedziska 40 do 52 cm · głębokość siedziska 41 do 47,5 cm · szerokość siedziska 46 cm · ogólna wysokość 118 do 134 cm · ogólna głębokość 68 cm · ogólna szerokość 68 cm | FG-2 | 1
Filh-20A-35 | Stół gabinetowy wymiary 180x80x75cm; Blat stołu wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. | SR-1 | 1
Filh-20A-36 | Krzesła gabinetowe PODSTAWA - krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) fi690 - kółka twarde na miekką powierzchnię podłogi SIEDZISKO I OPARCIE Tapicerowane tkaniną kolor RAL 7047 Charakterystyczne przeszycia umożliwiają łączenie różnych kolorów w obrębie jednej tkaniny bądź skóry z tkaniną w jednym modelu. MECHANIZM C - mechanizm kołyskowy (zakres regulacji odchylenia oparcia i siedziska 16 stopni) z blokadą w pozycji "do pracy" | FK-1 | 10
Filh-20A-37 | Szafa ubraniowa o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1878 mm, szafa wyposażona w poprzeczny metalowy drążek ubraniowy. | SU-1 | 2
Filh-20A-38 | Szafa na dokumenty wykonana z dwóch modułów połączonych łącznikiem z płyty wiórowej o grubości 18mm. Wymiary: 90x45x185cm | SD-1 | 4
Filh-20A-39 | Regał na dokumenty aktowy o wymiarach szer. 90cm gł. 45cm, wys. 185cm. | SD-2 | 1
Filh-20A-40 | Lada szatniowa typ A o wysoka; według rysunków szczegółowych | LW-1 | 11
Filh-20A-41 | Lada szatniowa typ D niska; według rysunków szczegółowych | LW-2 | 2
Filh-20A-42 | Lada szatniowa typ C niska; według rysunków szczegółowych | LW-3 | 1
Filh-20A-43 | Lada szatniowa typ E wysoka; według rysunków szczegółowych | LW-4 | 1
Filh-20A-44 | Lada szatniowa typ B wysoka; według rysunków szczegółowych | LN-1 | 2
Filh-20A-45 | Lada recepcyjna typ A wysoka o wym. 120x60x110cm; według rysunków szczegółowych | LR-A | 5
Filh-20A-46 | Lada recepcyjna typ B wysoka o wym. 120x60x110cm; według rysunków szczegółowych | LR-B | 4
Filh-20A-47 | Lada recepcyjna typ C wysoka o wym. 120x60x110cm; według rysunków szczegółowych | LR-CL | 1
Filh-20A-48 | Lada recepcyjna typ C wysoka o wym. 120x60x110cm; według rysunków szczegółowych | LR-CL | 1
Filh-20A-49 | Lada recepcyjna typ D wysoka o wym. 50x56x75cm; według rysunków szczegółowych | LR-D | 2
Razem Filh-20A
Filh-21 | Scenariusz pożarowy, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego | kpl | 1
RAZEM
Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).